附件1

赣州市第三中学赞贤路校区学生宿舍、科创楼、实验楼空调及智控电表采购项目需求

# 一、项目概况

本项目为赣州市第三中学赞贤路校区学生宿舍、科创楼及实验楼空调采购项目。学生宿舍258间，科创楼大小不等31间，实验楼大小不等68间。

# **二、项目需求**

赣州市第三中学赞贤路校区学生宿舍、科创楼、实验楼空调及智控电表，按照“节能、环保”的思路，应达到国家相关并优于的标准。

1. 学生宿舍空调：1.5匹冷热挂机（二级能效以上），以现场勘测为准。

# 2.面积大于30平方米的功能室：3匹柜机（二级能效以上），以现场勘测为准。

# 3.面积小于30平方米的功能室：1.5匹冷热挂机（二级能效以上），以现场勘测为准。

4.智控电表（20只）：60A、满足扫码远程支付并要接入原有收费系统

# 三、设计要求

方案应本着科学、合理、环保、安全、耐用、节能等原则进行设计，设备的规格和质量按国家相关要求执行。预算中要含空调电路接线、铜管的长度及售后服务，同时要对空调插座进行可锁装置改造或设置可锁装置。

四、其它需求

1.征询的方案要完整，包含配套设备和辅材，每个设备及辅材要有具体的技术参数。

2.征集方案必须包含满足需求但不仅限于上述需求。

3.本项目不统一组织实地现场勘察，如有需要可自行前往勘察。